六安市叶集区人民医院（市六院）小型零星维修改造服务项目

竞争性谈判文件

项目编号：AHTF-2024073C

采购人：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

代理机构：安徽同方工程咨询有限公司

2024年12月

目录

竞争性谈判公告	3

一、 供应商须知前附表	6

二、 采购合同	14

三、 采购需求	15

四、 评审方法	18

五、 响应文件格式	19

六安市叶集区人民医院（市六院）小型零星维修改造服务项目竞争性谈判公告

项目概况：六安市叶集区人民医院（市六院）小型零星维修改造服务项目（项目编号：AHTF-2024073C）的潜在供应商应在六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院)（http://www.lasdlrmyy.cn/）获取采购文件，并于2025年1月6日 15 点 00分（北京时间）前提交纸质响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：AHTF-2024073C

2、项目名称：六安市叶集区人民医院（市六院）小型零星维修改造服务项目

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性谈判

5、预算金额：20万元

6、最高限价：20万元

7、采购需求：本项目拟采购1家供应商向采购人提供零星维修施工服务，服务范围包括单项结算金额在 5 万元（含5万元）以下的土建修缮、装修装饰、水电安装、抢修项目、道路管网改造、日常零星维修及劳务用工等服务项目（含所属建筑物和建筑物内）。

8、合同履行期限：一年，合同一年一签，经考核合格的后可续签下一年合同，合同最多可续签两次。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起至2025年1月6日 15点00 分（北京时间，下同），登陆六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院)（http://www.lasdlrmyy.cn/）获取采购文件。

2、采购文件每套售价：0元/份（平台下载服务费：0元/份）。

四、响应文件递交截止、谈判时间及地点

1、时间：2025年1月6日15点00 分（北京时间）

2、地点：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）10楼小会议室。

五、其他要求

无。

六、公告期限

自本公告发布之日起7日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名   称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

地   址：六安市叶集区民强北路与兴叶大道交叉口

联系人：罗老师   联系方式：0564- 6488799

2、采购代理机构信息

名   称：安徽同方工程咨询有限公司

地　 址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼

联系方式：0564-3284233

3、项目联系方式

项目联系人：崔工

电　 话：0564-3284233

2024年12月31 日

一、供应商须知

（一）应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院） |
| 2 | 代理机构 | 名称：安徽同方工程咨询有限公司 地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼 |
| 3 | 谈判有效期 | 响应文件递交截止日后30天 |
| 4 | 谈判保证金有效期 | 本项目不收取谈判保证金 |
| 5 | 项目类型 | 服务类 |
| 6 | 项目名称 | 六安市叶集区人民医院（市六院）小型零星维修改造服务项目 |
| 7 | 项目编号 | AHTF-2024073C |
| 8 | 最高限价 | 20万元 |
| 9 | 付款方式 | 付款方式：工程结算审计完成后支付至审计结算款的97%，质保期满后一次性付清剩余价款。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致谈判无效） |
| 10 | 合同履行期限 | 一年，合同一年一签，经考核合格的后可续签下一年合同，合同最多 可续签两次。 |
| 11 | 履约保证金 （本项目不收取） | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 / 的履约保证金。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。 |
| 12 | 勘察现场 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 13 | 质疑与答疑 | 供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以通过电话或书面形式向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。 |
| 14 | 响应文件份数及要求 | 正本1份、副本2份；胶装成册、密封提交。（电子档标书一份） |
| 15 | 递交响应文件注意事项 | 响应文件必须在递交截止时间前递交，否则不予接收。 |
| 16 | 备注 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 17 | 代理服务费 | 1、支付方：□采购人 ☑中标（成交）供应商 2、收费标准：按下列标准收取：代理服务费的收取采用差额定率累进计费方式，具体收费标准为下表（不足2000元按2000元计取）： 中标（成交）金额（万元）; 货物类项目; 服务类项目; 工程类项目. 100 以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000 以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：代理服务费按差额定率累进法计算。 例如：某服务类项目代理业务中标金额为 6000 万元，计算代理服务费如下：100 万元×1.5％＝1.5万元 （500－100）万元×0.8％＝3.2万元 （1000－500）万元×0.45％＝2.25 万元 （5000－1000）万元×0.25％＝10万元 （6000－5000）万元×0.1％＝1万元 合计收费＝1.5＋3.2＋2.25＋10＋1＝17.95(万元) 3、收取方式：银行转账。 4、代理服务费缴纳账户： 户名：安徽同方工程咨询有限公司 开户行：徽商银行六安解放路恒源支行 账号：000000602003900000243 5、代理服务费详见中标（成交）结果公告；代理服务费须从中标（成交）供应商账户转出，并备注项目名称。 |

（二）供应商资格

见本项目谈判公告

（三）供应商必须递交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、谈判授权书；

4、谈判响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的递交

1、正本1份、副本2份；胶装成册、密封提交。（电子档标书一份）

2、响应文件必须在递交截止时间前递交，否则不予接收。

（五）谈判程序

1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。采购人（代理机构）确定本项目谈判小组  3  人。

2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将与供应商分别进行谈判。

3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

5、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在谈判小组发出二轮报价指令后10分钟内现场完成书面报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经供应商法人或授权委托人签字确认后，以书面方式递交给谈判小组。

（六）评审及异常情况处理

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织谈判，采购单位将通过六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院)（http://www.lasdlrmyy.cn/）官网进行公告。

（七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的应有费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、谈判文件中没有提及谈判货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。5、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以通过电话或书面形式向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。

5、谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

4、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

- 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更，将以公告的形式在六安市叶集区人民医院官网发布，请供应商及时关注。

（十）验收

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、响应文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

（十一）质疑

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报监督管理部门予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

二、采购合同

六安市政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：六安市叶集区人民医院（市六院）小型零星维修改造服务项目

项目编号：

甲方(采购人)：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

乙方(成交供应商)：

签 订 地：

签订日期：      年     月     日

六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）(以下简称：甲方) 通过              安徽同方工程咨询有限公司 组织的 竞争性谈判 方式采购活动，经  谈判小组  评定，(成交供应商名称) (以下简称：乙方)为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 服务

1.2.1 服务名称：六安市叶集区人民医院（市六院）小型零星维修改造服务项目；

1.2.2 服务内容：拟采购 1 家供应商向采购人提供零星维修施工服务， 服务范围包括单项结算金额在 5 万元（含本数）以下的土建修缮、装修装饰、水电安装、抢修项目、道路管网改造、日常零星维修及劳务用工等服务项目（含所属建筑物和建筑物内）；

1.2.3 服务质量：合格。

# 1.3 价款

本合同总价为：本合同总价为：￥      元 (大写：人民币        元)。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |
| 总 价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：工程结算审计完成后支付至审计结算款的97%，质保期满后一次性付清剩余价款。

1.4.2 发票开具方式：增值税发票(税率9%)。

# 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：自合同签订之日起一年。合同期满前采购人对服务供应商考核合格的可续签合同，每次续签一年，最多续签两次。

1.5.2 服务地点：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）。

1.5.3 服务方式：现场服务。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.5%计算，最高限额为本合同总价的 3 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 3 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外， 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决； 不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  项目所在地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

（签字盖章页）

甲方（盖章）：

法定代表人 或授权代表签字：

日 期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人 或授权代表签字：

日 期： 年 月 日 第二部分 合同一般条款 # 2.1 定义 本合同中的下列词语应按以下内容进行解释： 2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。 2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。 2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象， 包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。 2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。 2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。 2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。 # 2.2 技术规范 货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。 # 2.3 知识产权 2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿； 2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属， 详见合同专用条 款。 2.4 履约检查和问题反馈 2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合； 2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。 2.5 结算方式和付款条件详见合同专用条款。 2.6 技术资料和保密义务 2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合； 2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等； 2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。 # 2.7 质量保证 2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查； 2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。 # 2.8 延迟履行 在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。 # 2.9 合同变更 2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不 得违背采购文件确定的事项； 2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。 # 2.10 合同转让和分包 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。 # 2.11 不可抗力 2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间； 2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同； 2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同； 2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 # 2.12 税费 与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。 # 2.13 乙方破产 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。 # 2.14 合同中止、终止 2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同； 2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。 # 2.15 检验和验收 2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收； 2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加) 对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告； 2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。 # 2.16 合同使用的文字和适用的法律 2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释； 2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。 2.17 履约保证金 2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定提交不超过合同价2.5%的履约保证金； 2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 2.18 合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。 第三部分 合同专用条款 本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。 条款号; 约定内容. 2.19; 安全责任：在服务期间所有安全责任均由供应商自行承担，采购人 不承担供应商在服务期间出现的相关安全事故责任。. 2.20; 保修期：各项维修服务验收合格后一年.

三、采购需求

一、项目基本情况

1、项目地点：本项目所涵盖区域包括六安市叶集区人民医院（市六院）院区内的病房楼、门诊楼、污水站等相关附属建筑所有室内区域及大楼周边外围道路及市政管网，院区外的涵盖六安市叶集区人民医院职工宿舍楼等。

2、项目范围：本次采购内容为医院日常零星维修及单项金额5万元以下（含5万元）土建修缮、装修装饰、水电安装、抢修项目、道路管网改造、日常零星维修及劳务用工等服务项目（含所属建筑物和建筑物内）。包含但不限于以下内容：

（1）房屋维修范围：房屋楼板、墙面、地面（含卫生间局部堵漏）渗漏、吊顶、门窗、家具、院内道路、广场、围墙、排水沟盖、花坛等维修。

（2）排污疏通维护、维修范围：院内排水排污管道、沟槽疏通、清淤；排水排污系统设施维修；化粪池清淤；楼宇户外排水、排污管道维护等维修。

（3）微波炉、空调、洗衣机、开水机、冷藏柜、冰箱等电器、 设备和系统维修，手术室、ICU、放射科、核医学科电动门维修等。

（4）搬运、房屋设施改造等其他医院指定的零星维修项目和应急抢修工作。

二、技术标准和要求

按国家、省市及行业现行施工及验收规范执行，所有施工及验收规范均不得低于相关标准。

- 三、工程施工管理

1.成交供应商在服务项目施工前需签订安全施工协议及安全生产承诺书，安全文明施工，做到施工现场材料堆放整齐、控制噪音、保护周边花草树木、地下管网等设备设施，施工产生的 各种垃圾要规范处置。

2.施工过程中，加强施工过程质量监督管理，尤其对隐蔽工程，要及时进行中间环节验收、签证，并作为工程结算依据。采购人应加强对成交供应商进场材料管理，施工前，六安市叶集区人民医院根据项目的实际情况组织专业人员（单位）进行进场材料验收工作。

3.所有废弃料应在每次施工结束后全部清理出场同时做好 完工保洁工程,成交供应商在措施费用中自行考虑,并体现在报 价中，成交后不作调整。

4.采购人审计室对零星维修服务项目的申报、审批、勘察、 方案、预算、工程的实施、决算、支付等环节，进行全程监督。

四、义务及责任

1.严格执行国家的法律法规，接受采购人的监督检查，驻派至少 2 人处理日常维修工作。成交供应商接到日常维修任务要求在 24小时内响应，突发事件立即响应；零星、小型维修改造应在 72小时内实施维修工作，突发事件立即实施零星、小型维修改造工作；如若未按相应规定时间响应，视为违约。

2.加强内部管理，按照合同规定开展零星维修任务，并承担维修期间的相应安全责任。

3.成交供应商须做好维修、改造记录，记录包括维修改造的时间、地点、原因、工种、工程量、所用耗材、关键隐蔽节点的照片等，记录分为纸质和电子档，每满一个季度交予院部归口科室存档及核算工程量。

4.成交供应商须不定期组织质量安全部门相关负责人员对已完成的维修改造或修缮事项进行实地查看、检查，并做好记录。

5.本项目质量标准：合格；质保期为 1 年，即每项维修内容经验收合格之日起 1 年。

6.建立定点档案制度。将有关本项目的材料整理归档，妥善保管，以备查用。

7.在协议合同期内或者协议终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本协议业务活动有关的保密资料。

8.成交供应商应在合同解除后的 15 天内清场，逾期未清场则采购人有权按无主物并以拍卖方式处理成交供应商相关物资。

9.成交供应商所承担的零星维修服务任务，质量达不到合同约定的质量标准的，采购人有权进行进行经济处罚并下函警示，多次未纠正行为，即可终止合同，一切损失由供应商承担。

10.成交供应商有下列情形之一，采购人有权终止合同：

（1）在本合同有效期内，无正当理由拒绝承接采购人指派 业务的；

（2）拒绝接受采购人、行业主管部门监督、检查的；

（3）不如实反映情况，提供虚假材料被采购人或第三方发 现的；

（4）出现重大责任事故；

（5）合同有效期内被行业主管部门责令停业或取消资质的；

（6）向采购人有关工作人员行贿行为（认定为事实的）。

五、安全、技术及质保服务

供应商在生产、运输、装卸、安装、调试过程中的安全问题与采购人无关，供应商应做好施工相关的安全防护工作，若因自身原因出现安全事故，责任由供应商承担。同时，对于在此过程中由于供应商未尽义务，造成与采购人有关联的人或物的损伤，供应商应承担全部责任。供应商须在响应文件中明确工程的保质期及质保期内、外售后服务。

六、其他要求

1.供应商报价形式采用总价报价。

2.本项目响应报价包含所有施工费用、物流运输费、人工费、材料费（设备费）、机械费、管理费、利润、规费以及有关文件 规定的调价、税金、一定范围内的风险等全部费用。

3.本项目供应商须自行踏勘项目现场，供应商所报价格作为合同价款及工程结算款确定的依据。

4、工程结算价=审计审核价（含增减）*结算费率（成交金额/最高限价*100%）--相关考核处罚费用。

5、结算依据：零星维修验收单、影像资料

6、结算上报时间：

成交供应商每年度向采购人提交审核结算材料（每年度第一个月提交上年度已完工并经验收合格项目结算材料），采购人安排第三方专业机构对本项目的年度工程量进行结算审计，并出具结算审计报告。

7、计价依据：

（1）安徽省住房和城乡建设厅发布的 2018 版《安徽省建 设工程工程量清单计价办法》（含修编版）、《安徽省建设工程 费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、 《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省绿化工程计价定额》。

（2）安徽省建设工程造价管理总站《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7 号）文件，税金按照 9%计入。

（3）根据建标[2021]46 号文中规定的关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知，人工费按施工期季度发布综合人工信息价计入。

（4）根据建标[2021]42 号《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》。

（5）材料价格：按施工期当月《六安建设工程造价》不含税价格计算，六安市信息价没有的按市场价格计算。

（6）实际工程计量的核定及工程价款的支付应遵循合同条款约定的有关规定。

（7）以上规定和依据以相关制定部门发布施行的最新文件为准。

7、具体结算方式：

（1）本项目工程量清单及建筑安装工程费（施工图预算）编制依据为：按照现行的《安徽省建设工程工程量清单计价规范》及其配套计价依据，材料价格以工程开工（以开工令或实际实施时间为准）当月《六安工程造价信息》执行，未列部分按定额价计价；其中建设单位要求使用的品牌材料、设备和定额价也没有的材料价格，按市场询价计价，后期不再调整，市场询价部分费用不下浮；人工费和税金按最新六安市政策文件执行；合同价格的变更及调整因素按六安市最新政策文件执行。

（2）除人工费、不可竞争费及其他不参与下浮的部分外，以结算费率报价同比例调整审计价，形成成交供应商最终的结算价，作为项目季度款支付及结算的依据。

四、评审方法

# 1、资格审查

# 采购人或代理机构对供应商的资格进行审查，审查响应文件是否响应了谈判文件的资格要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 审查 | 营业执照 | 未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合谈判文件要求 |
|  | 信用要求 | 不符合谈判文件要求 注 ： 1.信用记录查询渠道： (1)被人民法院列入失信被执行人名单的(以 www.creditchina.gov.cn查询为准) (2)被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的(以ww w.creditchina.gov.cn查询为准) (3)被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (以www.ccgp.gov.cn/查询为准) (4)被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的(以 www.gsxt.gov.cn查询为准) 2.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或者采购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间的记录信息为准。 3.信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和谈判文件规定的应该按无效响应处理的情形。 |

- 2、综合评审

- 由谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

五、响应文件格式

正本/副本

项目

响  应  文  件

供应商：              （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年      月     日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 谈判授权书 |  |
| 四 | 谈判响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

附件一

报价单

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商盖公章：

日  期：   年   月   日

注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

附件二

供应商基本信息

（营业执照、资质（若有）、等企业基本信息情况（格式自拟））

附件三

谈判授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

注：附法定代表人及被授权人身份证正反扫面件。

供应商盖公章：

日期：

附件四

谈判响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性谈判采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成货物交付安装调试与服务，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖公章：

日期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖公章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖公章：

日期：

附件六

响应情况表

| 按谈判文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 谈判文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商盖公章：

日期：   年  月  日

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应谈判文件要求。

附件七

谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

二轮报价表

（项目名称）        竞争性谈判第二轮报价表

致：                 (采购人)

1、我方愿在第一轮（响应文件）响应报价的基础上再次让利，让利后报价为                （大写）         （小写） ，各分项报价按照第一次报价同比例下浮。上述报价包含完成本项目范围内所有货物及工作内容的全部费用，该费用不再调整。

2、其他部分与响应文件内容一致。

供应商：          （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：          （签字或盖章）

日   期：       年     月     日

（注：各供应商单独备足空白“第二轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写，请供应商自行准备多份，用于后续报价）。