技术参数要求

- 除湿面积要求:适用≥100平方；

- 2、风机类型:防水涡轮风机，高风压、低噪音

3、电机类型:全封闭式铜质电机

4、排水方式：软管外接排水/水箱

5、过滤配置：精密过滤网

6、防触电保护：I类

7、定时功能：设置定时开机，无须人员值守

8、自定义湿控;湿度 10%-90%可调

9、自动除湿：湿度达到设定值，设备会自动停止工作，环境湿度高于设定值，自动启动，降低用电能耗。

10、设备整机质保不低于2年。