项目基本情况
1、预算金额：600.00万元

2、最高限价：费率报价，具体详见采购需求。
3、合同履行期限：一年（合同每年一签，次年合同经招标人考核合格后方能续签，最多续签二次）
4、本项目的特定资格要求:
（1）具有安徽省医药集中采购平台检验试剂配送企业资格;

（2）具有有效的《医疗器械经营许可证》和《药品经营许可证》。
5、是否接受联合体：本项目不接受联合体投标。

采购需求
一、 项目背景与目标
1.为深入贯彻落实国家及安徽省关于推进紧密型县域医共体建设的决策部署，优化整合区域医疗资源，提升六安市叶集区整体医学检验服务能力与同质化水平，六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）作为区域医共体牵头单位，现启动“区域医学检验中心共建服务采购项目”。

2.本项目旨在通过引入优质社会合作服务方，采用“共建服务”模式，在牵头医院建设一个技术先进、质量可靠、运行高效的区域医学检验核心枢纽，并辐射服务于叶集区医共体内各成员单位（包括叶集区姚李镇卫生院、洪集镇卫生院、孙岗乡卫生院、平岗街道社区卫生服务中心、三元镇卫生院、史河街道社区卫生服务中心），最终构建“基层检查、区级诊断、区域互认”的集约化检验服务新体系。通过专业化、集约化的运营管理，实现区域检验质量同质化、服务标准化、成本集约化，全面提升区域医学检验学科能力，为辖区居民提供更优质、便捷的医疗服务。
3.项目预算基础（告知）
为便于潜在投标人充分理解项目规模与商业基础，现提供本项目基于历史运营数据的财务估算如下，该估算不构成任何支付承诺，最终以实际结算为准：项目收入规模与年度服务费用预算估算基础表。

| 项目 | 关键指标 | 估算值（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总收入估算 | 年度检验业务总收入 | 约2310 | - 牵头医院及成员单位相关检验业务HIS收费总和。 |
| 收入构成 | 1.常规检验收入 | 约2120 | - 指除专项检测、外送项目外的常规检验项目收入。 |
|  | 2.专项检测收入 | 约150 | - 包括串联质谱、二代测序等项目收入。 |
|  | 3.外送项目收入 | 约40 | - 机构自身未开展、需外送检测的项目收入。 |
| 预算构成 | 年度服务费用总预算 | 600 | - 本项目招标的预算金额，为各项费用估算之总和。 |
|  | 其中：常规试剂耗材估算 | 530 | - 按常规检验收入（约2120万元）的最高限价费率25%估算。 |
|  | 其中：专项检测试剂费估算 | 60 | - 按专项检测收入（约150万元）的最高限价费率40%估算。 |
|  | 其中：外送项目服务费估算 | 10 | - 按外送项目收入（约40万元）的最最高限价费率25%估算。 |

二、项目总体要求
1.合作模式：本项目采用 “区域医学检验中心共建服务” 模式。中标人（合作服务方）作为共方，全面负责中心运营所需的试剂耗材供应链管理、设备投入与全生命周期维护、信息化平台建设与运维、日常运营服务及学科能力建设等。

2.服务主体与范围：
（1）核心服务主体：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）检验科（区域医学检验中心）。

（2）协同服务范围：叶集区紧密型县域医共体内成员单位，包括姚李镇卫生院、洪集镇卫生院、孙岗乡卫生院、平岗街道社区卫生服务中心、三元镇卫生院、史河街道社区卫生服务中心。投标人须负责构建覆盖全区域的检验协同服务体系，实现业务联动。
3.核心目标：通过共建合作，实现区域检验资源的优化配置，提升检验质量与效率，降低整体运营成本，助力牵头医院检验科达到ISO15189质量管理体系标准及三级医院学科建设要求。
三、服务内容及详细要求

（一）试剂、耗材全流程供应链管理
1.统一配送与保障：负责牵头医院及区域内所有成员单位开展检验项目所需全部试剂、耗材的统一采购、仓储、配送与供应链管理。必须保证所有在用及新增项目的正常开展。

2.合规与价格管理：
（1）所供试剂耗材必须证件齐全，采购渠道合法，并严格执行国家及安徽省带量采购、医保支付等政策。
（2）未经招标人书面同意，不得擅自更换试剂、耗材品牌或规格。

3.质量与证件要求：所提供的试剂耗材须具有合法有效的，随货附产品批次合格检验报告。4.批号与效期管理：单个试剂批号每年更换原则上不超过四次；常规试剂送达时有效期应≥6个月，特殊试剂可放宽至≥3个月（但须提前与使用科室沟通确认）。

5.配送时效：接到供货通知后，常规试剂最迟24小时内送达，急诊试剂2小时内送达。因停产等特殊原因无法供货，须提前60个工作日书面通知招标人并提供解决方案。

6.质控品与室间质评：
（1）免费提供满足ISO15189要求的室内质控品、校准品。

（2）承担招标人每年参加国家卫健委临检中心、安徽省卫健委临检中心及其他行业协会组织的全部室间质评项目所需费用。

7.SPD精细化管理：建立并运营符合医院管理要求的试剂物流管理体系（SPD），实现试剂耗材从需求生成、采购、入库、科室请领、扫码消耗到结算对账的全流程精细化、可视化、可追溯管理。
（二）设备投入、维修与全生命周期管理
1.设备投入：投标人需根据区域检验中心发展及学科建设需求，无偿投入或更新必要的检验设备（详见附件2《设备投入清单》）。投入设备的技术参数须完全响应招标要求，设备所有权归招标人，中标人应提供设备购置发票。中标人应在合同生效后三个月内完成设备投入、安装并通过招标人验收，投入计划须经招标人书面确认后方可执行。

2.维修保养：
（1）负责牵头医院及协同区域内检验科所有在用设备（含本次投入设备及原有设备）的维修、保养、定期校准、检定及性能验证，并承担由此产生的全部费用（包括配件、耗材、第三方服务费及设备年检、计量费用）。
（2）提供 7×24小时应急服务。设备故障报修后，工程师应在2小时内响应，一般故障须在24小时内修复。因故无法及时修复时，须在48小时内提供经招标人同意的同品牌同档次或性能相当的备用设备，保障临床检验不间断。
（3）因中标人原因导致维修或备用机提供不及时，招标人有权自行联系维修或采购，费用从中标人结算款中扣除。

3.原合作方设备及院内采购未使用的设备处置：
（1）对于医院原合作方遗留的设备残值，中标人应积极配合招标人协商处置。若协商不成，中标人须按招标人要求提供经招标人认可、功能不低于原设备的新设备进行替换，原设备由原合作方自行处置。
（2）院内新购置未使用的设备（折后预估39万元），由本次中标人承担该设备费用。
4.配套要求：所提供的设备及备用机须功能完备、证件齐全，如需与医院信息系统对接，所有接口、改造费用由中标人承担。
（三）区域检验中心建设与协同运营
1.中心建设：
（1）牵头医院提供符合规范的场地及基础条件；中标人负责实验室内部必要的工艺装修、环境优化（如洁净、通风、水电等）、互联网及硬件环境部署及后期院区搬迁，并承担相关费用。双方共同确保实验室符合生物安全、院感控制、消防及环保法规。
（2）本项目建设及运行过程中产生、采集、存储、处理的所有数据，包括但不限于患者基本信息、检验样本信息、检验结果数据、系统运行日志、管理数据等，其所有权、使用权、管理权均归属招标人。中标人仅可基于本项目建设、运维的约定目的使用项目数据，不得擅自处分或用于其他任何用途。

2.区域医学检验信息系统建设：

（1）负责投资建设“区域医学检验信息系统”。该系统需实现“基层采样-物流转运-中心检测-报告实时查阅”的全流程闭环管理，必须与牵头医院及区域内各成员单位HIS、电子病历（EMR）等现有信息系统的无缝对接与数据交互。中标人应在合同生效后三个月内完成区域医学检验信息系统的建设、部署并通过招标人验收。
（2）平台核心功能须包括：
①试剂全流程管理：唯一标识、扫码出入库、效期预警、库存管理、采购单生成与审核。

②标本全流程管理：实现从申请、采集、转运、接收、检测到报告发布的全程状态监控与TAT（周转时间）分析，包含检验申请管理、样本核收、报告回传、报告查询、报告打印、质控管理、统计查询、冷链监控等。

③区域质控管理：建立统一的区域室内质控数据平台，支持实时监控、失控提醒、多规则分析、月度/年度统计，并能与省、市临检中心平台数据共享，同时根据医共体监管需求，实时提供相应的统计指标及报表数据。

④大屏数据监控：在关键区域部署数据看板，实时展示试剂库存、标本TAT、质控状态、危急值、设备状态等关键运营指标。

⑤个性化需求响应：根据招标人实际管理需求，提供个性化的功能模块设计与开发。

⑥互联互通：实现区域内各医疗机构检验数据的互联、互通、互享、互认。
3.区域标本物流体系：建立规范、高效、安全的区域标本冷链物流系统。配备足量专业冷链运输车辆（至少2辆），负责牵头医院院内及各成员单位间检验标本的定时定点收取、规范转运与报告反馈，全过程需符合生物安全及《医疗机构临床实验室管理办法》要求。
4.运营与驻场服务：
（1）派驻包括项目负责人、运营管理人员、设备维保工程师、物流专员等在内的专职驻场团队。

（2）项目负责人需具备丰富的医学检验领域管理经验；关键岗位人员需具备医学或相关专业背景，并持证上岗。

（3）驻场人员须接受招标人的统一管理与定期考核，不合格者须按招标人要求及时更换。
（四）学科建设与能力提升
1.质量管理体系建设：协助并全力推动牵头医院检验科建立并有效运行符合ISO15189《医学实验室质量和能力认可准则》 的质量管理体系及三级医院学科建设要求。需提供详细的实施规划、时间表、全员培训方案及持续改进支持，为实验室认可奠定坚实基础。

2.人员培训与教学：每年为检验科提供不少于6次的内部专业技术、质量管理或新项目培训。

每年至少协助或合作举办1次市、区级学术会议或质量控制会议。

3.科研与新技术支持：为科室开展新技术、新项目提供必要的技术平台、专家资源与经费支持，服务期内协助区检中心申报至少一项省级或市级两项科研项目，提升科研能力。

4.服务拓展保障：全力配合医院临床发展需求，支持新增检验项目的配套设备、试剂及技术服务，确保顺利开展。
（五）应急与综合保障
1.应急预案：制定完备的应急预案，应对试剂供应链中断、设备重大故障、信息系统瘫痪、公共卫生事件等突发状况，确保检验服务连续性。

2.不间断服务：保证现有所有检验项目未经医院批准不得擅自停止或缩减服务范围。

3.责任界定：服务期间，因中标人提供的设备、试剂、耗材质量或服务过错导致的医疗纠纷、质量事故或招标人经济损失，由中标人承担全部赔偿责任。
四、报价、结算与考核机制
（一）报价构成与最高限价
投标人须就以下内容进行分项报价，所报价格应涵盖履行对应服务的全部成本、税费及合理利润，包括但不限于：所有试剂耗材成本、设备投入（购置或折旧）、物流配送、设备安装调试与终身维保、驻场人员薪酬、信息系统建设与维护、培训、质控品、室间质评、科研支持及其他一切伴随服务产生的费用。

| 序号 | 报价项目 | 最高限价（费率） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台检验集采类试剂耗材 | 执行安徽省医药集中采购平台价格，不参与报价。 |
| 2 | 检验非集采类试剂耗材 | 项目收费的25% |
| 3 | 外送检验项目服务费 | 项目收费的25% |
| 4 | 专项检测试剂费（指串联质谱、二代测序等） | 项目收费的40% |
| 5 | 综合运营服务目标耗占比 | 报年度目标耗占比，最高不得超过25% |

特别说明：
（1）上述第5项“综合运营服务目标耗占比”是控制常规检验业务整体成本的核心指标与支付上限。该目标耗占比涵盖第1、2、3项所对应的试剂、耗材及服务成本，以及为保障服务运营所投入的设备、人力、信息化等其他所有成本（注：不包含区域内健康管理中心及公共卫生服务检验类项目）。
（2）第4项为独立结算项，不参与第5项耗占比的计算与考核。
（3）关于区域内健康管理中心及公共卫生服务检验类项目结算：该类项目实际工作量×收费标准×第2项中标费率×75%。
（二）结算方式

1. 按半年周期预结算

每半年按以下方式对已发生的费用进行预结算：
（1）集采试剂费用 = 半年度扫码出库量 × 安徽省医药集中采购平台单价。

（2）非集采试剂费用 = 半年度对应项目HIS收入 × 第2项中标费率。

（3）外送项目服务费 = 半年度外送项目HIS收入 ×  第3项中标费率。

（4）专项检测试剂费 = 半年度专项检测项目HIS收入 × 第4项中标费率。
2.年度决算与耗占比考核（核心机制）
每个服务年度结束后，进行决算，以核实全年实际耗占比，并对支付总额进行最终调整：
（1）计算实际耗占比：

①分子（实际常规服务总成本） = 年度内上述第(1)(2)(3)项费用之和。

②分母（常规检验收入） = 年度内牵头医院及成员单位检验科通过HIS系统产生的全部检验收入，但明确排除第4项专项检测项目、健康管理中心及公共卫生服务检验类项目收入。
③实际耗占比 = (分子/分母) × 100%。
（2）决算支付规则：
①若 实际耗占比 ≤ 第5项中标的目标耗占比，则年度内就常规检验服务已支付的预结算总额即为最终支付额。

②若 实际耗占比 > 第5项中标的目标耗占比，则招标人有权从后续款项中扣回超额支付部分。即招标人就常规检验服务全年支付总额的最高限额为：常规检验收入 × 第5项中标的目标耗占比。

③专项检测试剂费独立结算，不参与上述耗占比考核与调整，按每半年预结算额据实支付。
（三）日常监管与退出机制
1.年度综合考核：招标人将依据附件3《年度考核细则》对中标人进行年度履约考核。考核总分100分，80分及以上为合格。考核不合格的，招标人有权单方解除合同。

2.财务考核挂钩：上述第（二）条第2款“年度决算与耗占比考核”是财务层面的核心考核。若因中标人管理不善导致实际耗占比超标，招标人除行使财务扣款权利外，还将在《年度考核细则》的“试剂、耗材管理”部分予以相应扣分。
3.日常监管与退出机制：除年度考核外，招标人进行日常监督。如出现以下情形之一，招标人有权单方解除合同：

（1）关键试剂供应不及时，指同一试剂或同一类试剂未按采购需求约定的时效（常规24小时，急诊2小时）送达，影响临床诊疗，单年度内累计达到3次。

（2）设备故障后，未能在约定时间内修复且未提供备用机，导致检验项目停摆超过协议约定时间。

（3）区域医学检验信息系统或标本物流体系未能按约定时间建成并有效运行。

（4）发生严重质量或安全事故，或违反法律法规及招标文件核心承诺。

（5）未经同意擅自撤场或停止服务。

4.合同终止过渡：无论因何原因合同终止，为确保患者服务、医疗和数据安全，在新服务商接替前的过渡期内，原中标人必须继续保障所有设备、系统正常运行和试剂供应，直至招标人书面通知其可撤场为止。
（四）政策风险与合同调整
如遇国家或安徽省、六安市出台重大医疗政策调整（如检验试剂全面执行“零差价”、新的带量采购政策导致合作模式基础发生根本性变化等），双方应本着友好协商的原则，就合同条款调整进行谈判。若无法达成一致，任何一方有权提前终止合同，双方互不承担违约责任。

设备投入清单
注：投标人所提供设备须满足以下要求。设备数量、参数不允许负偏离，否则作无效标处理，投标文件中提供设备响应表（标明品牌型号），后期供货时须按招标人需求针对每项参数提供证明材料进行核查(证明材料可提供第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或公开发行的技术白皮书原件扫描件或官网截图或功能截图中的任意一种)。在后期的合作期间出现特殊情况需更换仪器及试剂也须满足以下要求。

| 设备名称 | 数量 | 配置情况 | 配置参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动生化免疫分析流水线 | 1套 | 全自动前处理一套（倾倒进样+离心+开盖）+生化分析仪+免疫分析仪 | - 生化：≥4000T/H；（含电解质模块） - 免疫：≥1600T/H； - 进样：≥800G； - 离心：≥500T/H； - 开盖：≥1200T/H。 | - 1.要求：国家临床检验中心2025年第1次常规化学A按仪器分组统计结果，以常用项目葡萄糖和游离T4统计，有独立分组且品牌下单一分组≥200家。 - 2.仪器、试剂同一品牌。 - 3.如生化或免疫单日样本≥200份，应增加相应设备一台。 - 4.配置符合仪器参数的UPS/纯水机等相关使用的辅助设备。 |
| 全自动血细胞流水线 | 1套 | 全自动血细胞（2台）+糖化血红蛋白（1台）+推染机+阅片机 | - 血球：≥200T/H； - CRP:≥100T/H - 糖化：≥50T/H | - 1.包括五分类血常规、网织红细胞（RET）、C-反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白 A（SAA）检测功能； - 2.全自动五分类血液细胞分析仪、全自动糖化血红蛋白、推片染色机、全自动细胞形态学分析仪等模块； - 3.要求：国家临床检验中心2025 年第 1 次全血细胞计数按仪器分组统计结果，以常用项目WBC和糖化血红蛋白统计有独立分组且品牌下单一分组≥200 家。 - 4.仪器、试剂同一品牌 |
| 血细胞分析（CRP)分析仪 | 1台 | - 血细胞+CRP一体机 | - 血球：≥100T/H； | - 1.要求：国家临床检验中心2025 年第 1 次全血细胞计数按仪器分组统计结果，以常用项目WBC统计有独立分组且品牌下单一分组≥200 家。 - 2.需包含静脉血/末梢血/体液模式及自动进样功能。 - 3.仪器、试剂同一品牌。 - 4.包括五分类血常规、网织红细胞（RET）、C-反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白 A（SAA）检测功能。 |
| 微生物质谱 | 1套 | 微生物飞行时间质谱分析仪（1台） | - 1.用于对样本分离出的细菌、真菌鉴定。 - 2.频率在1-200Hz可调，激光波长355nm，激光发射次数≥200亿。 - 3.仪器数据库系统：本地临床数据库＞1000种，包含细菌、真菌、分枝杆菌、支原体等病原微生物。 4.鉴定结果评分采用双打分评分体系，鉴定结果更准确。 |  |
| 微生物血清学自动分析仪(内毒素、G 试验、GM试验) | 1台 | 微生物血清学自动分析仪(内毒素、G 试验、GM试验 | - 1.可检验内毒素、G 试验、GM 试验，包括前处理、孵育、清洗、读数及结果判断。 - 2.单人份试剂条独立包装，随到随检， 减少浪费。仪器，试剂，耗材同一厂家生产，可溯源。 |  |
| 尿液干化学+沉渣流水线 | 1台 | 尿液干化学+沉渣流水线 | - 1.测试项目：干化学≥11 项。 - 2.检测速度: ≥100 测试/小时 - 3.全自动进样，仪器自动混匀、定量点样加样，连续进样。 | - 要求：国家临床检验中心 2025 年第 1 次尿液化学分析按试剂分组统计结果，以常用项目比重统计独立分组且品牌下单一分组大于等于200家。 |
| 全自动化学发光 分析仪（小） | 1台 | 全自动化学发光 分析仪（急诊专用） | - 1.检测速度: ≥100 测试/小时。 - 2.项目：具备心肌标志物（高敏肌钙蛋白I，BNP，CK-MB，MYO）、炎症PCT、IL-6等。 | - 1.单样本检测时间≦12分钟。 - 2.具有自动进样，双通道LIS功能。 - 3.加样针：一次性TIP，拒绝携带污染。 |
| 全自动粪便分析仪 | 1台 | 粪便分析仪 | - 1.工作原理：自动对大便颜色性状、金标卡、有形成分结果辩读、分类计数； - 2.送样装置：连续进样 - 3.样本前处理：仪器自动完成样本稀释、搅拌、富集、过滤、加样；样本传送、检测及回收过程全密封。 - 4.全自控数码显微镜：高速显微镜结合高速摄像，快速采集有形成分图像，高低倍镜自动转换，自动更换视野，自动快速聚焦； - 5.检测速度：综合速度≥50 个样本/小时； - 6.报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告， 为临床诊断提供全面参考信息； |  |
| 血沉仪 | 1台 | 血沉仪 | ≥2O孔 |  |
| 电解质分析仪（含CO2) | 1台 | 电解质分析仪（含CO2) | - 需含自动进样及项目K/NA/CI/TCa/TCO2 |  |
| 全自动阴道炎分析系统 | 1台 | 全自动阴道炎分析仪 | 检测速度：≥30 标本/小时。 | - 1.干化学项目：检测项目须包括(不限于)pH 值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸酶。 - 2.有形成分：包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、真菌、细菌等所有镜下有形成分 - 3.可联合显微镜检结果和干化学检查结果对生殖微生态状况进行评价。 - 4.报告方式：可综合报告干化学及有形成分计数结果提供高低倍镜下实景图，图文并茂。 |
| 智能采血管分拣系统 | 1套 | 智能采血管分拣系统 | - 1.设备用途：根据扫描血液标本条形码信息，实现标本全自动核收和分类，支持按需设置多种分拣规则。 - 2、智能分拣速度≥1500 管/H。 - 3、正常样本输出口≥12个，有不合格样本输出口。 - 4、实时监控分拣过程，记录样本分拣时间。 - 5、具有统计采血管数量和数据查询功能。 - 不限于以上功能配置。 |  |
| 智能采血管理系统 | 2套 | 智能采血管理系统 | - 1.设备用途：可实现全自动选管贴标，通过扫描获取患者信息，根据检验医嘱自动选取所需试管，将标签规范黏贴至试管上并自动出管。 - 2.单台设备试管容量≥500支，单台设备备管速度≥500支/小时。 - 3.条码标签输出格式可设定，支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7、UPC-A、UPC-E等；支持文字类型：汉字、英文、数字、标点符号等，同时可快速替换提前装好打印纸的打印模块。 - 4.采血管装载：滑道式试管道加管，试管呈垂直有序排列状态，配专用加管工具；非试管水平放入、倾倒式无序加管和整板加管。 - 不限于以上功能配置。 |  |
| 血型鉴定配血系统 | 1台 | 全自动血型鉴定/配血分析仪 | - 1.样本位≥36 个。 - 2.血型卡位≥80 个。 - 3.1 台独立封闭离心机，同时可离心≥8 张卡。 - 4.结果拍照判读，图像清晰可保存备查。 |  |
| 全自动染片机 | 1台 | 全自动染片机 | - 1.同时染片数量≥32 片 - 2.可提供革兰氏染色和抗酸染色 |  |
| 全自动凝血分析仪 | 1台 | 全自动凝血分析仪 | - 1.开展 PT/APTT/TT/ Fbg, D-二聚体等 - 2.测试速度: 血凝五项≥50T/h - 3.仪器、试剂同一品牌。 | - 要求：国家临床检验中心 2025 年第 1 次凝血分析按试剂分组统计结果，以常用项目PT统计独立分组且品牌下单一分组大于等于 200家。 |
| 低速脱帽离心机 | 1台 | 低速脱帽离心机 | - 转子≧80孔 |  |
| 低温脱帽离心机 | 1台 | 低温脱帽离心机 | - 转子≧60孔 | - 血凝专用。 |
| 全自动核酸检测系统 | 1台 | 全自动快速核酸提纯及实时荧光PCR扩增仪 | - 1.对样本进行自动加样、核酸提取、PCR体系构建及扩增检测一体化完成。2.检测方法：磁珠提取法及实时荧光定量PCR法。 - 3.检测标本类型：血清、血浆、全血、痰液、拭子等。 - 4.检测模式：支持样本独立检测，随来随检，有急诊检测模式。 - 5.检测通量：可循环上样，≥200个样本检测/8h。 - 6.进样模式：原始样本管直接进样。 | - 1.至少可用于检测呼吸道甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、腺病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人偏肺病毒、人副流感病毒、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、卡他莫拉菌核酸。 - 2.可开展同品牌人CYP2C19基因多态性（三个基因位点）、人ALDH2基因多态性。 - 3.扩增方式：单管PCR管扩增。 - 4.生物安全：封闭式的核酸提取模块，降低提取过程中气溶胶溢出；具备全内排层流净化通风系统以及紫外消毒功能。 |
| 三目电子显微镜 | 1台 | 三目电子显微镜 | 配备电脑图像分析工作站 |  |
| 血细胞分析（CRP)分析仪 (平岗分院） | 1台 | 血细胞+CRP一体机 | 血球：≥50T/H； | - 1.要求：国家临床检验中心2025 年第 1 次全血细胞计数按仪器分组统计结果，以常用项目WBC统计有独立分组且品牌下单一分组≥200 家。 - 2.需包含静脉血/末梢血/体液模式及自动进样功能。 - 3.仪器、试剂同一品牌。 4.包括五分类血常规、C-反应蛋白（CRP）检测功能。 |
| 电解质分析仪 (平岗分院） | 1台 | 电解质分析仪 | - 需含自动进样及项目K/NA/CI/TCa/TCO2 |  |
| 全自动尿液干化学分析仪 (平岗分院） | 1台 | 全自动尿液干化学分析仪 | 检测速度: ≥50 T/小时 | 要求：国家临床检验中心 2025 年第 1 次尿液化学分析按试剂分组统计结果，以常用项目比重统计独立分组且品牌下单一分组大于等于200家。 |
| 低速离心机 (平岗分院） | 1台 | 低速离心机 | 转子≧40孔 |  |
| 全自动尿液干化学分析仪 (三元分院） | 1台 | 全自动尿液干化学分析仪 | 检测速度: ≥50 T/小时 | 要求：国家临床检验中心 2025 年第 1 次尿液化学分析按试剂分组统计结果，以常用项目比重统计独立分组且品牌下单一分组大于等于200家。 |
| 血细胞分析（CRP)分析仪 (孙岗分院） | 1台 | 血细胞+CRP一体机 | 血球：≥50T/H； | - 1.要求：国家临床检验中心2025 年第 1 次全血细胞计数按仪器分组统计结果，以常用项目WBC统计有独立分组且品牌下单一分组≥200 家。 - 2.需包含静脉血/末梢血/体液模式及自动进样功能。 - 3.仪器、试剂同一品牌。 4.包括五分类血常规、C-反应蛋白（CRP）、检测功能。 |
| 全自动凝血分析仪 (孙岗分院） | 1台 | 全自动凝血分析仪 | 检测速度: ≥20 T/小时 | 要求：国家临床检验中心 2025 年第 1 次凝血分析按试剂分组统计结果，以常用项目PT统计独立分组且品牌下单一分组大于等于 200家。 |
| 全自动生化分析仪 (史河分院） | 1台 | 全自动生化分析仪 | 测试速度：≥800测试/H； | - 1.要求：国家临床检验中心2025年第1次常规化学A按仪器分组统计结果，以常用项目葡萄糖统计，有独立分组且品牌下单一分组≥200家。 - 2.仪器、试剂同一品牌。 3.配置符合仪器参数的UPS/纯水机等相关使用的辅助设备。 |
| 自助机系统 | 1套 | 自助机系统 | - 1、建档及办卡：支持身份证、社保卡（含二代和三代）、医保电子凭证、人脸、电子健康码、安徽码等信息源建档及办卡；支持无证手工输入身份证信息建档及办卡；支持自助办卡（实体卡、虚拟卡）、身份证补卡；可读写磁卡、接触式IC 卡、非接触式IC 卡，并发放就诊卡。 - 2、挂号：当日挂号、预约挂号、预约取号、预约取消、签到（支持条码扫码、就诊卡、社保卡等各种介质签到），打印预约、签到、挂号凭条。 - 3、充值缴费：支持就诊卡、社保卡、微信扫码、微信刷脸、支付宝扫码、支付宝刷脸、医保刷脸、医保电子凭证扫码等方式进行账户充值、门诊缴费、预交金缴费等。 - 4、自助：支持自助一键开单、自助入院、自助出院、自助医技预约。 - 5、结算：支持刷脸方式的医保、医保和自费混合自助结算（含慢病结算）。 - 6、单据打印：充值凭条打印、电子就诊卡二维码凭条打印、检查检验报告打印（可打印院内各种报告单，支持A4、A5 格式）、电子发票生成及查询、纸质发票、缴费单打印及相关电子文书打印。 - 7、退款：支持账户余额退回至原支付渠道。 - 8、自助查询：医院信息、专家信息、专科信息、设备信息、就诊报到（支持查询患者挂号科室队列情况及二次报到）、就诊信息、收退费信息、 - 药品信息、收费项目、住院查询、报告查询、医生排班、满意度调查等。 - 9、其它功能：设备需经过相关部门检验认证。内置社保卡密码键盘。支持条码扫描、自动开关机、灯光板提示、声音提示。支持后台统一查看管理：支持各模块连接状态、耗材余量的预警、告警和查看，例如就诊卡余量、热敏纸余量、打印纸余量，支持后台接口调用情况的可视化查看和统计分析，支持查看所有自助机的编号、IP 地址、分布位置等信息，支持管理后台操作记录查看等。 | - 需和我院业务系统建立数据接口，实现快速安全有效的数据交换，投标供应商需在支付“医院HIS”和“支付平台”接口费用后完成与“医院HIS”、“支付平台”等其他软件系统对接，“医院HIS”和“支付平台”提供对接服务。 - 投标供应商提供的系统软件免费为医院其他系统开放接口并完成对接。 |
| 自助硬件（设备） | 2台 | 自助机设备 | 1、主控：处理器：Intel，i5 10 代4 核2.9GHZ 及以上 显示输出：VGA、HDMI 内存：8GB DDR4 硬盘存储：512GB SSD USB：10*USB，COM：6*COM 供电：DC12V 供电接口 自带显卡、声卡、网卡 接口： 1×RJ45 LAN (RTL8111H PCIe 总线网卡芯片),1*LPT 1*PS/2,1*M.2M KEY，1*SATA 2、触摸显示屏：显示类型：TFT-LCD，液晶模组，主屏≥31.5 英寸；副屏≥19 英寸，主屏与副屏协调美观 分辨率：1920*1080 像素排列RGB 垂直条状像素间距0.24795*0.24795mm (H×V) 表面处理，雾面,Hard coating(3H) 显示模式：常黑显示，透射式 面板亮度：250 nits 对比度1200:1（Typ.）(透射) 触摸方案：投射式G+G 电容触摸技术表面硬度：6H 响应时间：<10ms 最大支持点数：10点触控 扫描精度：4096*4096 通信方式：全速USB2.0，USB3.0 - 触摸寿命：＞3亿次 读卡：支持读取二代、三代社保卡、身份证、磁条卡、IC 卡、银行卡等身份证读卡器：公安部认证模块，USB 接口；支持卡型：符合ISO/IEC14443 TYPE B 标准的非接触卡；工作频率：13.56MHz；通讯速率： 106Kbps；校验：循环冗余校验（CRC）；感应面积：100*120mm；感 应距离：大于50mm； 电源：计算机供电（USB 接口）；工作电流：220mA/DC 平均无故障工作时间：大于等于30000 小时 磁条卡支持1、2、3 磁道读取 电动吸卡吐卡：自动吸卡，受控进、退、吞卡 多样化的卡传动：前后进卡，前后退卡，卡机内部走动，清理断卡 - 各类部件均在50 万次以上的操作寿命 4、密码键盘:4*4 键金属数字加密键盘，支持RSA、DES、Triple DES、AES 硬件加密以及SM2/SM3/SM4 国密算法参照CSA B651.1 标准进行无障碍设计，按照ISO13491 标准进行安全设计，具有多种独立的检测机制，可以保证密钥的安全性 内置DES/3DES/RSA 算法，国密SM2/SM3/SM4 算法，MAC 算法 - 安全特性：防水、防尘、防暴、防钻、防拆卸、防监听、防置换 5、条码扫描:传感器：CMOSsensor，pixels：640*480，60fps 照明：LED 白光 扫描角度：转角360°，仰角±55°，偏角±55° 识别精度：二维≤5mil，一维≤5mil 码制：符合国际、国内通用二维码标准QR Code, Data Matrix, PDF417，汉信码等符合国际、国内通用一维码标准UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13ISBN, Code 128, GS1 128,ISBT 128, Code 39, Code93,Code 11, Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25, - Codabar,MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等 - 6、发卡:支持磁条卡发放；具有废卡回收功能；卡盒容量≥100 张；具有入卡槽卡片用完及废卡槽满自动告警；具有回收槽满、卡箱预空、卡箱空、卡位置多组传感器检测，卡片位置和卡片状态提示功能 7、凭条打印机:打印方式：行式热敏打印机 走纸速度：150mm/S（MAX） 打印宽度：72MM（MAX） 打印长度：100KM 切纸方式：滑动式 切纸条件：半切、全切 切刀寿命：100W 次 可装入纸卷最大直径：80mm 开门方式：自动、手动 具有打印头温度传感器、开盖检测、切纸检测、黑标传感器、堵纸检 测、纸将尽和最后一张纸检测 - 工作电压：直流+24.0 V ± 2.4 V 8、黑白激光打印;双面打印选项：自动（标配）打印速度：A4 高达38 页/分钟 首页输出时间：6.9S 进纸盒：250 页 - 出纸盒：150 页 - 9、UPS 电源:不间断电源，容量≥1500V/A；配套软件支持停电提醒 10、医保刷脸模块 - 要求:投标产品通过国家医保局医保业务综合服务终端（Ⅲ类）设备的检测。 - 11、机柜：内部布线采用塑料线槽、扎线扣，部件各电源线、通讯线用缠绕管扎好，整齐规范外部；各部件模块与机柜结合紧密，布局合理。 |  |

评分细则
评标委员会只对通过资格审查的，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行详细审查。

本项目技术分值占总分值的权重为80 %，价格分值占总分值的权重为20%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标分 （ 80 分） | 企业体系 证书 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的： 1、质量管理体系认证证书； 2、环境管理体系认证证书； 3、职业健康安全管理体系认证证书； 每提供一个得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中提供有效证书及全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图，未提供或提供不全不得分。 | 0-3 |
|  | 企业业绩 | 投标人承担过类似项目业绩的，每提供一个得5分，本项最高得15分。 注：（1）类似项目业绩合同需包含检验试剂耗材配送（或合作项目）；（2）投标文件中提供业绩合同。如合同文本未能清晰反映相关评审要素的，应同时提供由合同甲方出具并加盖公章的有效证明文件。正在履行或已履行完毕的业绩均可作为有效业绩。 （3）同一合同甲方的业绩，仅计取一次分数。未提供或未按要求提供完整材料的，本项不得分。 | 0-15 |
|  | 人员配备资历 | 1、投标人拟派项目负责人具有医学类相关专业证书的，每提供一个得3分，本项最高得3分。 注：投标文件中提供项目负责人身份证明和证书，未提供的本项不得分。 2、投标人拟派项目负责人承担过类似项目业绩的，每提供一个得5分，本项最高得5分。 注：（1）类似项目业绩合同需包含检验试剂耗材配送（或合作项目）；（2）投标文件中提供业绩合同。如合同文本未能清晰反映相关评审要素的，应同时提供由合同甲方出具并加盖公章的有效证明文件。正在履行或已履行完毕的业绩均可作为有效业绩。 3、投标人拟派驻场管理人员（项目负责人除外）：每配备一名具有医学类相关专业的人员，得1分，本项最高得2分。 4、投标人拟派驻场设备维保人员（项目负责人除外）：每配备一名具有医学类相关专业或机电类专业的人员，得2分，本项最高得2分。 注：（1）第3、4项，投标文件中提供以上人员身份证明和证书等证明材料；同一人持多项证书的不重复计分。（2）未提供或未按要求提供完整材料的，本项不得分。 | 0-12 |
|  | 配送率 | 投标人承诺本次采购检验集采类试剂耗材和检验非集采类试剂耗材品种正常供应配送率100%的，得5分（配送率=规定时间内实际配送耗材数量/规定时间内计划耗材数量×100%）。 注：投标文件中提供承诺函，格式自拟，配送率承诺达不到100%的，未提供本项不得分。 | 0-5 |
|  | 实验室能力提升 | 投标人具有开展院企合作科研项目的能力，每提供一个院企合作科研项目合同书或结题报告的得2.5分，本项最高得5分。 注：投标文件中提供合同书或结题报告证明材料。 | 0-5 |
|  | 库房管理 | 投标人承诺建立一级库并保证后续全部纳入医院 SPD管理和提升二级库的能力，得 5分，本项最高得5分。 注：投标文件中提供承诺函，格式自拟，未提供本项不得分。 | 0-5 |
|  | 区域医学检验信息系统 | 1.区域医学检验信息系统基础功能与对接（2分）：投标人承诺其信息化系统能够实现与招标人及区域内各成员单位现有HIS、电子病历（EMR）等信息系统的无缝对接与数据交互，得2分。 2.核心功能响应（6分）：投标方案中对“区域医学检验信息系统”的阐述，每完全响应采购需求所列一项核心功能（①试剂全流程管理、②标本全流程管理、③区域质控管理、④大屏数据监控、⑤个性化需求、⑥互联互通互认），得1分，最高得6分。 3.方案可行性（2分）：评标委员会根据投标人提供的平台建设实施方案（含时间节点、团队配置、保障措施等）进行综合评估，方案完整、可行性强得2分，方案基本可行得1分，方案不明确或不可行得0分。 注：投标文件中须提供承诺函及方案描述，未提供不得分。 | 0-10 |
|  | 服务方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的服务方案进行综合评分，至少包含下列内容： ①整体运营设想与策划； ②驻场团队配置与管理； ③试剂耗材SPD精细化管理落地措施； ④外送检验服务全流程管理方案。 （1）对本项目特点和难点理解准确，技术服务方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，技术服务方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，技术服务方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 | 0-5 |
|  | 配送方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的配送方案进行综合评分，至少包含下列内容： ① 试剂耗材分级配送保障机制； ② 区域标本冷链物流体系建设方案； ③ 试剂批号与效期精细化管理措施； ④ 供应链中断应急预案。 （1）对本项目特点和难点理解准确，技术服务方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，技术服务方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，技术服务方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 | 0-5 |
|  | 设备配备方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的设备配备方案进行综合评分，至少包含下列内容： ①设备投入总计划； ②设备配套与安装集成方案。 （1）对本项目特点和难点理解准确，技术服务方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，技术服务方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，技术服务方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 | 0-5 |
|  | 设备维修、保养方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的设备维修、保养方案进行综合评分，至少包含下列内容： ① 全生命周期维保服务体系方案； ② 7×24小时应急服务机制； ③ 备用机保障方案。 （1）对本项目特点和难点理解准确，技术服务方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，技术服务方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，技术服务方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 | 0-5 |
|  | ISO15189实验室管理及三级医院检验科管理实施方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的ISO15189实验室管理及三级医院检验科管理实施方案进行综合评分，方案须紧密围绕采购需求中“学科建设与能力提升”核心目标制定，至少包含下列内容： ①质量管理体系建设实施路径； ②区域检验质量同质化平台建设方案； ③人员培训与科研能力提升计划。 （1）对本项目特点和难点理解准确，技术服务方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，技术服务方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，技术服务方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 | 0-5 |
| 价格分 （ 20 分） | 1.检验非集采类试剂耗材： 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格（即费率）最低的投标价格（即费率）为评标基准价，其价格分为满分8分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价（即费率））×8％×100 2.外送检验项目服务费： 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格（即费率）最低的投标价格（即费率）为评标基准价，其价格分为满分2分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价（即费率））×2％×100 3.专项检测试剂费： 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格（即费率）最低的投标价格（即费率）为评标基准价，其价格分为满分2 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价（即费率））×2％×100 4.综合运营服务目标耗占比： 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格（即费率）最低的投标价格（即费率）为评标基准价，其价格分为满分8分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价（即费率））×8％×100 注：各项计算结果均四舍五入保留至小数点后两位数。 |  |  |

- 技术标分汇总方法

- 对某一投标人的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人该指标项的得分。再将投标人每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该投标人的技术标分之和。

得分汇总

（1）将每个有效投标人的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

（2）按照有效投标人综合总得分由高到低依次排出中标人及中标候选投标人。