六安市叶集区人民医院（市六院）孙岗卫生院转运平车（手摇平车）询价附件

技术术参数：

1、主要框架结构采用钢管制成，外表静电粉末喷涂，外形美观坚固；

2、规格：1930*640*530-820mm;

3、护栏为两片式PP升降护栏，坚实美观；

4、手摇柄(螺杆配有离合装置)可调整车面高度，高度调节范围530-820mm;

5、转运车脚轮为4只6寸双排中控轮，静音，稳定可靠，同时配导向轮装置，方便使用者控制车体行进方向，一人可轻松操作，方便更理想；

6、背部升降由气压弹簧控制，角度可0-75可调；

7、承重：静载荷(均布)250kg，安全工作载荷135kg;

8、配一张抑菌防水牛津布床垫以及不锈钢输液架一根。