竞争性磋商

磋 商 文 件

（服务类）

项目编号：HY-ZB-2026037

项目名称：六安市叶集区人民医院污水处理站运维服务项目（二次）

| 采 购 人： | 六安市叶集区人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 六安弘跃商务代理有限公司 |

2026年5月

目录

第一章 竞争性磋商采购公告          2

第二章 供应商须知                  5

第三章 评审办法和标准              16

第四章 合同条款及格式              21

第五章 采购需求                    34

第六章 响应文件格式                38

# 第一章  竞争性磋商采购公告

- 受六安市叶集区人民医院委托，六安弘跃商务代理有限公司对六安市叶集区人民医院污水处理站运维服务项目（二次）（项目编号：HY-ZB-2026037）以竞争性磋商采购方式组织采购，请潜在供应商自行从六安市叶集区人民医院官网下载，并于2026年6月8日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 采购项目的名称、预算金额及最高限价

采购项目名称：六安市叶集区人民医院污水处理站运维服务项目（二次）

项目编号：HY-ZB-2026037

预算金额：15.00 万元/年（三年合计45.00万元）

最高限价：15.00 万元/年（三年合计45.00万元）

- 项目概况

标段（包别）划分：一个标段

服务期：三年（合同一年一签，服务合格后续签，续签最多不超过两次）。

服务地点：六安市叶集区人民医院

供应商必须对磋商文件要求的服务内所有服务进行响应，否则作为无效响应文件处理。

- 项目内容：主要为六安市叶集区人民医院污水站运维及水质在线监测系统运维服务，具体内容详见采购需求。

- 供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立法人资格，并具有有效的营业执照；

3、供应商在投标时存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商。

5、本项目的特定资格要求：/

6、本项目不接受联合体。

- 六、获取磋商文件的时间期限、地点、方式及售价

- 1、时间：2026年5月27日至2026年6月8日10时00分前（自公告发布之日起至开标时间前）

- 2、方式：六安市叶集区人民医院官网，由供应商自行从公告发布网站下载。

3、磋商文件价格：0元整

- 七、响应文件首次递交截止时间、磋商时间及地点

1、响应文件首次递交截止时间：2026年6月8日10时00分；

2、磋商时间：为磋商小组通知时间。

3、响应文件首次递交和磋商地点：六安市叶集区人民医院住院部10楼小会议室

- 八、其它事项说明

- 本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

- 2、本项目每个投标人仅确定一名授权委托人参加开标会议，授权委托人需出示本人二代居民身份证原件（不能出示二代身份证的，应提供户籍所在地公安机关出具的证明原件）、有效的授权委托书原件，凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席开标会议者，投标文件不予接受，投标资格无效。

- 九、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采 购 人：六安市叶集区人民医院

地    址：六安市叶集区兴叶大道与民强北路交叉口

联 系 人：罗先生

电    话：0564-6488125

采购代理机构：六安弘跃商务代理有限公司

地    址：安徽省六安市叶集区纬二路云端家居广场1幢415-416室

联 系 人：孙先生

电    话：15005641678

第二章 供应商须知

## （一）供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | 分包 | 不允许 允 许： 分包内容要求： 分包金额要求： 分包人应具有的资质： |
| 1.12.1 | 踏勘现场 | 不组织 组 织： 踏勘时间： 集合地点： |
| 2.2.2 | 采购人发出修改文件时间 | 2026年6月4日17时30分 |
| 2.3 | # 投标人提出质疑截止时间和方式 | # 时间：截止时间为2026年6月1日17时30分 形式：通过417152466@qq.com邮箱提交相关需澄清问题 |
| 3.6.1 | # 响应文件有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 3.7.1 | # 磋商保证金 | 无 |
| 3.8.2 | 响应文件副本份数 | 三份（一正二副） |
| 3.8.4 | 装订要求 | 应胶装订成册，不得采用活页方式 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： （项目名称） 包响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称： |
| 5.1.1 | 磋商小组成员 | 三人以上单数组成。 |
| 6.1 | 确定成交供应商方式 | □采购人 采购人授权磋商小组 |
| 6.4.1 | # 履约保证金 | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 / %的履约保证金（最高缴纳比例不得超过合同金额的 2.5%）。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后将及时退还履约保证金。 |
| 9 | 其他 |  |
| （1） | 代理服务费计算 | 1、支付方：□采购人； ☑中标（成交）供应商。 2、本项目代理服务费收费标准：代理服务费参照原国家计委“计价格[2002]1980 号”文件收费标准收取。 3、代理服务费收取方式：银行转账。 （1）代理服务费缴纳账户: 户 名:六安弘跃商务代理有限公司 开户行:安徽叶集农村商业银行股份有限公司民强支行 账 号:20010376514366600000016 （2）代理服务费详见中标（成交）结果公告；代理服务费须从中标（成交）供应商账户转出，并备注项目名称。 |
| （2） | 支付方式 | 合同签订后，每年根据考核结果支付当年费用 |

## （二）供应商须知

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目通过竞争性磋商进行采购。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见竞争性磋商采购公告。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见竞争性磋商采购公告。

    - 采购项目名称：

见竞争性磋商采购公告。

  - 采购预算及最高限价

见竞争性磋商采购公告。

  - 采购范围、供货期/服务期和质量要求

见采购需求。

  - 供应商：指递交响应文件的法人、其他组织或自然人。

  - 对供应商相关要求

    - 符合竞争性磋商采购公告“供应商资格要求”。

    - 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

    - 供应商不得以向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

    - 竞争性磋商采购公告规定接受联合体的，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

- 信用信息查询的截止时点：递交首次响应文件截止时间后。

- 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存；

- 信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章竞争性磋商采购公告“供应商资格要求”中所述不良信用记录的，不得参与磋商。

  - 分包

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，将拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

  - 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

    - 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

    - 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

    - 除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

- 磋商文件

  - 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- 竞争性磋商采购公告；

- 供应商须知；

- 评审办法和标准；

- 合同条款；

- 采购需求

- 响应文件格式。

根据本章第2.2款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

  - 磋商文件的澄清或修改

    - 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 供应商如有疑问可以在供应商须知前附表规定的时间内向采购人提出询问，要求采购人对磋商文件予以澄清。

    - 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

通过邮件公告供应商参加磋商的，澄清修改和更正内容将以邮件形式发布，请各供应商予以查看。

    - 供应商应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或磋商小组，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

  - 供应商对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，按供应商须知前附表中质疑函送达的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。

- 响应文件编制

  - 响应文件的组成

    - 响应文件应包括下列内容：

（1） 首次报价函及其附录；

（2） 法定代表人身份证明；

（3） 授权委托书；

（4） 磋商保证金；

（5） 分项报价表；

（6） 商务、合同条款偏差表；

（7） 供应商基本情况表

（8） 资格证明文件（详见响应文件格式要求）；

（9） 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料；

（10） 响应承诺书；

（11） 服务标准、验收等要求的响应；

（12） 拟派服务实施人员表和资历表；

（13） 供应商其他承诺（如有）；

（14） 最后报价函（磋商结束后，根据磋商小组要求提交）；

（15）  磋商文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。

  - 首次报价

    - 供应商应按磋商文件第六章提供的格式进行首次报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在供应商提交的报价中。

    - 供应商应仔细阅读所有磋商文件，填报自己认为正确的报价。

  - 供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 本项目为总价合同，除非合同另有约定，供应商所报的最后价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质响应性而予以拒绝。

  - 报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算价或最高限价，否则其报价无效。

  - 响应文件有效期

    - 本项目响应文件有效期见供应商须知前附表。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于磋商文件中载明的有效期。

    - 在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

  - 磋商保证金（本项目不收取保证金）

    - 供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。以联合体形式递交响应文件的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 供应商不按本章第3.7.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

    - 供应商在首次递交响应文件截止时间3日前，按磋商文件的要求向采购代理机构递交磋商保证金，递交首次响应文件截止时间之后递交的磋商保证金将被拒绝。

    - 供应商在汇款时务必注明所参与磋商项目的编号及用途，否则，因款项用途不明导致响应文件无效等后果由供应商自行承担。

    - 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还非成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金或者转为成交供应商的履约保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 供应商有下列行为之一者，其磋商保证金可不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定应由成交供应商缴纳代理服务费而成交供应商未缴纳的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

  - 响应文件的编制

    - 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

响应文件应当对磋商文件有关采购范围、供货期/服务期、响应文件有效期及磋商文件要求实质性内容作出响应。

    - 响应文件正本需打印或用不褪色墨水书写，供应商的法定代表人或经授权的代表须根据磋商文件第六章的规定在响应文件中需要签字和（或）盖章的位置签字（或盖人名章）和（或）加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在响应文件中。

首次响应文件递交截止时间前，如对首次响应文件进行了修改，包括在响应文件行间插字、涂改和增删，均应由供应商的法定代表人或经授权的代表在修改的每一页上签字。

响应文件的副本可采用正本的复印件。

    - 响应文件正本一份，副本及电子文档要求份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    - 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体分册及装订要求见供应商须知前附表规定。

- 响应文件提交

  - 响应文件的密封和标记

    - 供应商递交的响应文件，应按照标包分别加以密封。密封方式为在响应文件外包装封口处加盖公章或“密封章”。

    - 响应文件的封套上应标识的其他内容见供应商须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项、第4.1.2项要求密封并加写标识的响应文件，采购人不予受理。

  - 首次响应文件的递交

    - 供应商应在竞争性磋商公告规定的递交响应文件截止时间前递交首次响应文件。如有变化，见澄清修改文件。

    - 供应商递交首次响应文件的地点：见竞争性磋商公告。如有变化，见澄清修改文件。

    - 除因供应商家数不满足要求未进行磋商的情形外，供应商所递交的响应文件不予退还。

    - 逾期送达、未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

  - 响应文件的修改与撤回

    - 在竞争性磋商采购公告规定的首次响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的首次响应文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为首次响应文件的组成部分。修改的首次响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 评审与磋商

  - 磋商小组

    - 竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家组成，采购人代表和评审专家人数见供应商须知前附表。

    - 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    - 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- 确认磋商文件；

- 审查供应商的响应文件并作出评价；

- 要求供应商解释或者澄清其响应文件；

- 编写评审报告；

- 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

  - 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家，但公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，经财政部门批准后采用竞争性磋商采购方式的除外。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交最后报价函，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

最后报价函是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 若竞争性磋商最后报价函与供应商首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以竞争性磋商最后报价函内容为准。

  - 若成交供应商的竞争性磋商最后报价函的报价与首次递交的报价函的报价有差异，则首次响应文件中所列明的各项单价和合价，应在符合适用法律法规和相关政策的基础上按最后报价与首次报价的变化幅度进行调整，收到成交通知书后的3日内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。

  - 磋商小组按照第三章“评审办法和标准”规定的评审方法和标准，对提交最后报价函的响应文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 合同授予

  - 确定成交供应商方式

采购人应当从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。具体方式见供应商须知前附表。

    - 供应商可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.3款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对成交结果的质疑。

  - 成交通知

采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知其他参加磋商的供应商。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 成交供应商不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照第6.1款原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过发布公告供应商参加磋商的，将在磋商公告发布媒体上发布，项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）	因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）	在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，经财政部门批准后采用竞争性磋商采购方式的除外。

- 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

  - 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

  - 磋商小组及其成员不得有下列行为

- 确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

- 接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

- 违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 在评审与磋商过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评审资料；

- 其他不遵守评审纪律的行为。

  - 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审与磋商、成交候选人的推荐情况以及评审与磋商有关的其他情况。在评审活动中，参与评审与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审与磋商程序正常进行。

  - 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 其他

需要补充的其他内容见供应商须知前附表。

# 第三章 评审办法和标准

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。综合评分相等时，按技术指标优劣顺序排列。

- 评审标准

  - 资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。

  - 分值构成   分值构成：总分100分

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表四

    - 报价评分标准：/

- 评审程序

  - 资格审查及符合性审查

    - 磋商小组按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

    - 磋商小组对符合资格要求的供应商按附表二进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求（见本章内的符合性审查表）。

    - 磋商小组在资格审查和符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

    - 不具备磋商文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。

    - 通过资格审查和符合性审查的合格供应商不足3家的，不再进行评审和磋商。

  - 磋商

    - 按“供应商须知”第5条规定，由磋商小组与供应商进行磋商。

    - 磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

    - 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

  - 评审

    - 磋商小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3	评审结果

    - 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。

    - 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

## 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与报名的营业执照一致（符合法定工商变更程序除外） |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 3 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 4 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内） |  |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商 | 提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |  |
| 6 | - 供应商资格要求 | 满足采购文件（公告）要求 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应文件签署盖章 | 按磋商文件格式要求加盖了供应商公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字或加盖人名章。 |  |
|  | 报价 | 供应商报价是固定价且未超过预算金额（磋商文件有最高限价的，报价未超过最高限价）； |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益； 弄虚作假、相互串通的情形见附注 |  |
|  | 其他无效情形 | 无法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形； |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足磋商文件要求的； |  |
|  | 响应文件装订方式 | 符合磋商文件要求； |  |
|  | 响应文件格式 | 响应文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰； |  |
|  | 备选方案 | 供应商不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一磋商项目有两个或者多个报价； |  |
|  | 响应文件内容 | 供应商提供的货物/服务无实质性遗漏 |  |
|  | 服务标准 | 符合“采购需求”要求，无重大偏差（满足星号“*”条款要求） |  |
|  | 服务期和服务地点 | 满足磋商文件要求； |  |
|  | 付款方式 | 磋商文件不允许偏差时，响应文件无负偏差； |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：

1、符合磋商文件要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、进行符合性审查过程中，磋商小组成员意见不同时，按少数服从多数的原则确定。

3、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

## 附表三 技术评审因素及分值分配

本项目技术分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标分 （70分） | 体系认证 | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的： （1）质量管理体系认证； （2）环境管理体系认证； （3）职业健康安全管理体系认证； 每提供1个体系认证得5分，满分15分。 注：响应文件中提供证书扫描件。 | 0-15 |
|  | 业绩 | 供应商具有类似业绩，每提供一个得 6 分，本项满分 30 分。 注：需提供有效的、完整的合同或协议原件扫描件；业绩必须为供应商自已的合同或协议业绩（合同签订主体为供应商，重组合并后的公司前身业绩应提供有效的市场监督部门变更证明材料，否则不予认可）。 | 0-30 |
|  | 项目负责人 | 1、项目负责人具有环保类专业高级及以上职称，得 4分。 项目负责人具有环保类专业中级职称，得 2 分。 2、污废水处理工 ：具有相关专业操作类证书，得3分。 注：响应文件中提供项目负责人职称证书扫描件；污水处理工提供相关专业操作类证书扫描件。 | 0-7 |
|  | 运营方案 | 供应商针对本项目理解,根据项目实际需求，提供符合本项目 的运营方案，包含但不限于下列内容： ①实施计划； ②重难点分析及解决方案； ③安全措施； ④环保措施； 根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况，由磋商小组按顺序分别进行评审： （1）方案中对应小项内容与项目实际需求有出入，逻辑不清晰，内容缺失的，该小项得 1 分； （2）方案中对应小项内容贴合项目实际需求，逻辑清晰，内容全面的，该小项得 2 分； （3）未提供方案或未体现对应小项内容的，对应小项不得分。 本项最高得 8 分。 | 0-8 |
|  | 污水设备 设施维护 方案 | 供应商针对本项目理解,根据项目实际需求，提供符合本项目的污水设备设施维护方案，包含但不限于下列内容： ①污水设备设施的维护方案； ②检修计划安排； 根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况，由磋商小组按顺序分别进行评审： （1）方案中对应小项内容与项目实际需求有出入，逻辑不清晰，内容缺失的，该小项得 1 分； （2）方案中对应小项内容贴合项目实际需求，逻辑清晰，内容全面的，该小项得 2 分； （3）未提供方案或未体现对应小项内容的，对应小项不得分。 本项最高得 4 分。 | 0-4 |
|  | 突发环境 事件应急 处置方案 | 供应商针对本项目理解,根据项目实际需求，提供符合本项目的突发环境 事件应急处置方案，包含但不限于下列内容： ①危废泄露突发状况应急处置方案； ②设备设施故障突发状况应急处置方案； 根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况，由磋商小组 按顺序分别进行评审： （1）方案中对应小项内容与项目实际需求有出入，逻辑不清晰，内容缺 失的，该小项得 1.5 分； （2）方案中对应小项内容贴合项目实际需求，逻辑清晰，内容全面的， 该小项得 3 分； （3）未提供方案或未体现对应小项内容的，对应小项不得分。 本项最高得 6 分。 | 0-6 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分30分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30％×100 |  |  |

- 技术标得分：对某一供应商的技术标的得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商技术标得分。

2、按照有效磋商供应商技术标得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。

# 第四章 合同条款及格式

（仅供参考）

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：六安市叶集区人民医院污水处理站运维服务项目（二次）

项目编号：HY-ZB-2026037

甲方(采购人)：六安市叶集区人民医院

乙方(成交供应商)：

签 订 地：六安市叶集区人民医院

签订日期：       年      月      日

六安市叶集区人民医院以下简称：甲方) 通过六安弘跃商务代理有限公司组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组评定， (成交供应商名称) (以下简称：乙方)为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 服务

1.2.1 服务名称：六安市叶集区人民医院污水处理站运维服务项目（二次）；

1.2.2 服务内容：主要为六安市叶集区人民医院污水站运维及水质在线监测系统运维服务，具体内容详见采购需求；

1.2.3 服务质量：

# 1.3 价款

本合同总价为：¥       元 (大写：人民币          元)。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |
| 总 价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后，每年根据考核结果支付当年费用。

1.4.2 发票开具方式：税务部门合法发票

# 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：三年（合同一年一签，服务合格后续签，续签最多不超过两次）。

1.5.2 服务地点：六安市叶集区人民医院

1.5.3 服务方式：

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)

或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违

约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 六安市叶集区人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表签字：                       或授权代表签字：

日   期：     年    月    日           日   期：     年    月    日

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方； 甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加) 对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定提交合同价  /   的履约保证金；本项目不收取履约保证金。

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

# 第五章 采购需求

（一）污水处理站基本概况

叶集区人民医院污水处理站日处理量300m³，采用“预消毒→调节池→缺氧→接触氧化→接触消毒”二级处理工艺。废水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政管网。

（二）污水站运营维护内容及水质在线监测系统运行维护管理

1.维护保养人员根据各个设备的保养周期定期对污水站运行设备进行设备的日常维护、保养、维修等工作，保存设备维护保养记录，形成设备维护记录档案，各种设备要精心保养维护，保证污水达标排放。

2.依据水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范，保证设备正常稳定运行（包括但不限于通过仪器进行自动的零点和量程校正；水泵、管路、预处理设施的清洗、保养、维修、更换等工作，保证管路畅通；数据传输，数据比对等）具体项目清单如下：

| 污水站运营维护项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台） |  |
| 1 | COD在线分析仪 | 1 |  |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 1 |  |
| 3 | 智能水样采样器 | 1 |  |
| 4 | PH在线水质分析仪 | 1 |  |
| 5 | 超声波明渠流量计 | 1 |  |
| 6 | 各类水泵 | / |  |
| 7 | 环保数据采集仪 | 1 |  |
| 8 | 斜管沉淀池 | / |  |
| 9 | 二氧化氯发生器 | 1 |  |
| 10 | 机械格栅 | 1 |  |
| 11 | 好氧风机 | 2 |  |
| 12 | 板框脱水机（脱泥压滤器） | 1 |  |
| 13 | 各类主、副电控柜 |  |  |

（三）排污许可证的管理及监测填报

依据《医疗机构排污许可证申请与核发技术规范》 HJ1105-2020 和《排污许可证管理暂行规定》中规范要求，对我院污水站的总排口废水、污水处理站的有组织废气、无组织废气、污水处理站周界噪声进行手工检测，并依据手工检测结果进行网上实时填报发布，并按照“全国污染源监测数据管理与共享系统”的要求以及“全国排污许可证管理信息平台”制定自行监测方案、自行监测报告、平台数据维护等工作，同步和环保主管部门做好所有数据的对接工作。所有涉及手工检测项须由具备 CMA 资质的第三方检测机构出具检测报告。

（四）污水站危废处置

污水站产生的污泥及在线监测设备产生的废液按规定登记及管理并委托有资质单位进行处置。

（五）污水在线监测设备计量检测服务

安徽省在线设备(COD、氨氮)年度溯源核查，并出具鉴定报告。

（六）在线设备检测比对

在线设备(COD、氨氮、PH、流量计)月/季度的监测比对。

（七）二次供水检测

检测项目：砷、硒、铬（六价）、汞、铅、镉、锌、铜、锰、铁铝、四氯化碳、三氯甲烷、总硬度、溶解性固体、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、氰化物、色度、pH、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、氟化物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭氧、游离余氯。

备注：要求出具的相关监测报告由具有省级及以上CMA监测资质认定的单位实施并加盖CMA印章。（一年2次）

（八）医疗危废

医院产生的其它危废（二甲苯废试剂（HW49）、医学实验使用后的废弃的化学试剂等（年产废量＜0.2t），委托有资质单位进行处置。

（九）环境应急预案编制工作

负责编制各项安全、操作、工作、人员职责等制度，并制作相应标识标牌，同时保障各项制度落实;制定污水处理站应急预案，至少每年组织一次应急预案演练;至少每年组织一次培训，并做好演练培训记录;

（十）其它要求

1、污水站正常运行产生的其它费用由成交供应商承担，并在成交后协助采购人办理排污许可证、排水许可证等相关证件。

2、运营维护服务费包含人工费、差旅费、试剂费、药剂费、维修费（包含但不限于损耗材、零配件、设备费等）、税费和备品备件费用等。

（十一）人员配备

项目负责人 1 人：具有环保类工程师证书；污废水处理工 1 人：具有相关专业操作类证书；机电工 1 人：具有一定的机电运维常识。

响应文件中提供以上人员名单及证书扫描件。

（十二）成交供应商的义务和职责

1.运维服务期内，若因成交供应商对仪器设备的运行维护未达到环保局的管理要求或设备故障原因导致采购人在接受上级环保部门监督检查时受到处罚，其罚款全部由中标人承担，同时医院有权拒绝支付当年的服务费。在环保检查时期必须指派专业人员在现场配合检查并做好现场解说。

2.成交供应商在运维服务期内，每周至少一次到医院对水污染源在线监测系统进行巡检、日常维护，如果少于每周一次的日常巡检、日常维护，医院有权按运维时间（以周计算）比例的双倍扣除当年相应的服务费。

3.成交供应商应建立健全相关岗位责任制、操作规程及维护保养制度，建立相关的工作台帐，记录运行情况。进行维护作业时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

4. 因设备维护保养问题产生的环保局在线督办单，由成交供应商负责处理完善(包括纸质报告、平台回复、现现场图片、送环保局盖章直到督办单消为止)并做好台账登记。

5.负责污水处理站生产运营中的安全工作,包括污水站各类原材料搬运、储存和使用中的安全，管道、池体和设备设施维修、维护工作中的安全等一切生产运营安全工作;做好安全预防工作、配备安全防护装备;如在运行期间发生安全生产事故,产生的责任、损失、费用和罚款由供应商承担;

6.运维期内提供无偿技术服务,同时完整收集每日水处理数据,如流量、水质、加药量等，建立数据库，做好日常水质分析、保存记录完整的各项资料(如:构筑物和设备设施维修保养工作的记录文档)，及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案，为医院后期水处理资料分析及改进提供数据支持。

7.负责配合医院各项迎检工作，做好相关资料整理、制作和收集，符合各项检查的标准和要求（如、文明城市创建、安全生产等各项检查)

8.负责污水站检修、维修的人员（队伍）调度安排，在设备发生故障，接收到故障通知后10分钟内响应应急处置，一小时内检修、维修的人员到达现场，六小时内检修解除故障。在确实没有维修条件的情况下应及时汇报，并采取有效的应急措施，防止出现环境和安全事故。

9.负责污水处理站托管运营的人员在进行有限空间作业、动火作业等特种作业时必须提前报备履行相关手续且作业现场不少于两人(修理时须有2人（含）及以上人员在场，且需持有特种作业操作证）。

10.成交供应商在运维服务期内，若存在违法行为（如数据造假，设备不准确导致排放不达标等）由成交供应商负全部法律责任。

注：以上“成交供应商的义务和职责”条款为本服务采购项目实质性条款，供应商必须书面承诺满足或优于，若不承诺或承诺不满足或虚假承诺，将视为无效响应并按相关规定予以处理。

第六章 响应文件格式

项目

响

应

文

件

供应商（公章）：

年  月  日

## 评审索引

| 序号 | 评审办法条款号 | 评标办法要求 | 响应文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格审查 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 二 | 符合性审查 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 三 | 商务和技术审查 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：该评标索引表格放在响应文件目录后，正文的第一页。

## 附件1  报价函及报价函附录

报价函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了六安市叶集区人民医院污水处理站运维服务项目（二次）磋商文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对磋商文件无任何异议，并愿意以“报价函附录”所填写的响应总价、服务期及服务地点，向你方提供磋商文件要求的服务。

2.我方承诺在响应文件有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不退还我方的磋商保证金。

3.本响应文件有效期为自递交响应文件截止之日起    个日历日。

4.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认该成交通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

5．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约保证金。作为履行合同的担保。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招磋商文件要求的全部的服务。

（4）我方保证在规定时间内按要求支付代理服务费。

6.如磋商后的最后报价函与本报价函内容有差异，以最后的报价函内容为准。

7．                （其他补充说明）。

供应商：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

报价函附录

| 项目编号及磋商文件名称 | 项目编号： 磋商项目名称：六安市叶集区人民医院污水处理站运维服务项目（二次） |
| --- | --- |
| 响应文件总价 | 小写： /年；三年合计： 大写： /年；三年合计： （精确到小数点后两位） 注：如有不一致，以大写为准 |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 其他声明（如有） |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字或盖人名章)：

日期：

注:此表中响应文件总价应与附件5中的总价相一致。

## 附件2  法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：           （盖单位章）

年 月 日

## 附件3  授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及被授权人身份证明（复印件或扫描件）

供应商：            （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖人名章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖人名章）

身份证号码：

年 月 日

## 附件4   磋商保证金

（无）

## 附件5  分项报价表

## 投标分项报价表（本项目不采用）

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

注：1. 供应商需严格按照磋商文件的采购需求编写分项报价。

2. 供应商可根据实际情况自行扩展表格细项。

供应商名称：        公章

法定代表人或其授权代表：     签字或加盖人名章

日期 ：

## 附件6  商务、合同条款偏差表

商务、合同条款偏差表

| 磋商文件条目号 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款响应 |  |  |  |
| 服务期响应 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、	供应商根据本磋商文件的供应商须知及合同条款填写本表；

2、	供应商所供服务须与磋商文件要求无负偏离，否则响应无效；供应商所承诺的付款方式、服务期等须与磋商文件要求无负偏离，否则响应无效。

3、	正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求。

4、	供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、	在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

## 附件7  供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 企业类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 营业期限 |  |  |
| 资质类型 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行号 （如有） |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 供应商盖章： |  |  |  |  |  |  |

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

## 附件8  资格证明文件

  - 供应商的企业法人营业执照副本复印件；

  - 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件8-2）

  - 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件8-3)

  - 采购文件要求的其他材料（格式见附件8-4）

以上提供的扫描件、复印件必须加盖供应商公章。

### 8—1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

### 8—2 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、无不良信用记录承诺（格式）

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商签章：

日期：

### 8—3 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

### 8—4 采购文件要求的其他材料

## 附件9 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

### （一）中小企业声明函

（注：本项目不采用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，并由本企业承担相关服务（包括但不限于安装、调试等）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### （二）监狱企业证明

（注：本项目不采用）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （三）残疾人福利性单位声明函

（注：本项目不采用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件10 响应承诺书

响应承诺书

致：

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1） 在本次磋商中我公司无与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次磋商中我公司无向采购人或评审小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次磋商中我公司无出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

## 附件11  服务标准、验收等要求的响应

包括：服务方案、服务措施及标准等

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

## 附件12供应商其他承诺（如有）

## 附件13 最后报价函

最后报价函

| 项目编号及磋商文件名称 | 项目编号： 磋商项目名称： |
| --- | --- |
| 响应文件总价 | 小写： /年；三年合计： 大写： /年；三年合计 （精确到小数点后两位） 注：如有不一致，以大写为准 |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 其他变化（如有） |  |
| 声明 | 若本最后报价函与我方首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以本最后报价函内容为准。 |

注：各供应商单独备足此表，用于现场报价时填写，请供应商自行准备多份。

供应商法人代表或授权代表(签字盖章)：

日期：