[bookmark: _GoBack]六安市叶集区人民医院（市六院）史托斯内窥镜摄像头和4条硬镜维修询价附件
	序号
	名称
	品牌
	型号
	故障内容
	报价

	1
	摄像头
	STORZ
	H3-Z
	蓝色调节环无法使用，图像无法放大缩小
	

	2
	腹腔镜
	STORZ
	260003 BA
	镜片有裂纹，部分图像模糊
	

	3
	输尿管镜
	WORF
	8703.534
	图像完全模糊
	

	4
	鼻窦内窥镜
	沈大
	J0200E
	图像完全模糊
	

	5
	30°关节镜
	Smith & Nephew
	REF72202087
	手术前正常，手中图像模糊，猜测密封不好
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