六安市叶集区人民医院（市六院）3条硬镜维修询价附件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 故障内容 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜 | STORZ | 260003 BA | 物镜组开裂，图像模糊 |  |
| 2 | 鼻窦内窥镜 | 沈大 | J0200E | 图像完全模糊 |  |
| 3 | 30°关节镜 | Smith & Nephew | REF72202087 | 手术前正常，手中图像模糊，猜测密封不好，疑似改装过。 |  |